3’LÜ BALON ISITICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz 450 °C sıcaklığa kadar kademeli olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazın kapasitesi 3 adet 1000 ml kapasiteli balon için uygun olmalıdır.

- Her ısıtma bölgesi ayrı ayrı kontrol edilebilmelidir.

- Cihazın dış kısmı yüksek derecede işlenmiş alüminyum, iç kısmı cam elyaf olmalıdır.

- Isıtıcı eleman nikel kromdan mamul edilmiş olmalıdır.

- Cihazın gücü 1050 W olmalıdır.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihaz 220 Volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir