6’LI BALON ISITICI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır. 

2. Cihaz 450 °C sıcaklığa kadar kademeli olarak ayarlanabilmelidir. 

3. Cihazın kapasitesi 6 adet 250 ml/300 ml kapasiteli balon için uygun olmalıdır. 

4. Her ısıtma bölgesi ayrı ayrı kontrol edilebilmelidir.

5. Cihazın dış kısmı yüksek derecede işlenmiş alüminyum, iç kısmı cam elyaf olmalıdır. 

6. Isıtıcı eleman nikel kromdan mamul edilmiş olmalıdır.

7. Cihazın gücü 840 W olmalıdır. 
8. Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır. 

9. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
10. Cihaz 220 Volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir. 

11. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
12. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. 

13. Teklif edilen cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.
