ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz PCB'lerini temizlemek için, laboratuvarlarda analiz edilen belirli maddeleri parçalamakta, emülsifiye çalışmalarında, hidrolize çalışmlarında, ekstrakte işlemlerinde, gazdan arındırma çalışmalarında kullanılabilmelidir.

2. Cihaz dijital kontrollü olmalıdır. Cihaz üzerinden Sıcaklık, zaman kontrolü sağlanmalıdır.
3. Cihaz Degas fonksiyon tuşu olmalıdır. 
4. Cihazda parafin giderme ve yağ giderme işlemlerinde etkili olmalıdır.

5. Cihazın kapasitesi 6 L olmalıdır.

6. Cihaz 40KHz frekans çalışma kapasitesine sahiptir.

7. Cihaz ısıtmalı olmalıdır ve 0-80 °C’ye kadar ısıtma yapabilmelidir.

8. Cihazın iç ve dış kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır.

9. Cihazın zaman ayarı  1~99 dk arasında yapılabilmelidir.

10. Cihazda otomatik bekleme, uyku ve uyanma fonksiyonu olmalıdır. Ayrıca tek tuş ile cihaz tekrar devreye alınabilmelidir.

11. Cihazda Endüstriyel sınıf entegre devre kullanılmış olmalıdır. 

12. Cihazın dış ölçüleri 330x180xh310 mm olmalıdır.

13. Cihazın tank boyutları 300 x 155 x h150 mm olmalıdır.

14. Cihazın çıkış gücü 180 W olmalıdır.

15. Cihazın ısıtıcı gücü 300 W olmalıdır.

16. Cihazda drenaj valfi olmalıdır.

17. Cihazın paslanmaz çelik sepeti ve kapağı ile birlikte teslim edilmelidir.
18. Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

19. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

20. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

21. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

22. Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.
