BALON ISITICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz 380 °C sıcaklığa kadar kademeli olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazın kapasitesi 250 ml. olmalıdır.

- Cihazın dış kısmı haddelenmiş çelik, iç kısmı cam elyaf olmalıdır.

- Cihazın gücü 150 W olmalıdır.

- Cihazın hassas kontrollü PID sistemi ve dijital ekranı olmalıdır.

- Cihaz opsiyonel harici sensöre sahiptir.

- Isıtıcı eleman nikel kromdan mamul edilmiş olmalıdır.

- Cihazın dış ebatları Ø 200 x 160 mm olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihaz 200-240 Volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir