VORTEX TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz dokunma ile ve sürekli karıştırma modunda çalışabilmelidir.

- Cihaz lastik ayaklarla yere sabitlenmeli bu sayede vibrasyon ve çalışma esnasında hareket minimize edilmiş olmalıdır.

- Cihaz yüksek korozyona ve aşınmaya dayanıklı TPU malzemeden üretilmiştir.

- Cihaz dairesel karıştırma özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazın çalkalama çapı 4 mm olmalıdır.

- Cihazın titreşim hızı sabit 2800 rpm olmalıdır.

- Cihazın motor güç girişi 58W, güç çıkışı 10W olmalıdır.

- Cihazın gücü 60 W olmalıdır.

- Cihaz IP21 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3,5 kg, ölçüleri 127x130x160 mm (GxYxD) olmalıdır.

- Cihazla birlikte istenildiğinde opsiyonel olarak test tüpü adaptörü  tutucusu, 48x6 mm test tüp adaptörü, 15x10 mm test tüpü adaptörü, 12x12 mm test tüpü adaptörü, 8x20 mm test tüpü adaptörü verilmelidir.

- Cihaz 220 Volt 50 Hz ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.