ULTRASONIK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın banyo kapasitesi 13 litre olmalıdır.

2. Cihaz ısıtmalı olmalıdır.

3. Cihazın ısıtma kapasitesi 30-80°C arasında ayarlanabilir olmalıdır.

4. Cihazın banyo ölçüleri 300X240X200 mm olmalıdır.

5. Cihazın dış ölçüleri 325X 265X 350 mm olmalıdır.

6. Cihazın tankı ve dışı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

7. Cihazın 1-15 dakika ve sonsuz çalışma zaman ayarı olmalıdır.

8. Cihazın çalışma frekansı 35khz olacaktır.

9. Cihazın net ağırlığı 8.0 kg olmalıdır.

10. Cihazın ısıtma kapasitesi 400 W olmalıdır.

11. Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

12. Cihaz ithal malı olmalıdır.

13. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. 

14. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir

15. Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

