ULTRASONIK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın banyo kapasitesi 1.8 litre olacaktır. 

2. Cihaz ısıtmasız olacaktır. 

3. Cihazın banyo ölçüleri 150x135x100 mm olmalıdır. 

4. Cihazın dış ölçüleri 175x160x225 mm olmalıdır. 

5. Cihazın tankı ve dışı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 

6. Cihazın 1-15 dakika zaman ayarı olmalıdır. 

7. Cihazın çalışma frekansı 35khz olacaktır. 

8. Cihazın net ağırlığı 2,6kg olmalıdır. 

9. Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir. 

10. Cihaz ithal malı olacaktır. 

11. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. 

12. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir

13. Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

