ULTRASONIK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın banyo kapasitesi 1.8 litre olacaktır. 

2. Cihaz ısıtmalı olacaktır. 

3. Cihazın ısıtma kapasitesi 30-80°C arasında ayarlanabilir olacaktır. 

4. Cihazın banyo ölçüleri 150x135x100 mm olmalıdır. 

5. Cihazın dış ölçüleri 175x160x225 mm olmalıdır. 

6. Cihazın tankı ve dışı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 

7. Cihazın 1-15 dakika zaman ayarı olmalıdır. 

8. Cihazın çalışma frekansı 35 KHz olacaktır. 

9. Cihazın net ağırlığı 2.9 kg olmalıdır. 

10. Cihazın ısıtma kapasitesi 140 W olacaktır. 

11. Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir. 

12. Cihaz ithal malı olacaktır. 

13. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. 

14. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir

15. Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

