SU JET VAKUM POMPASI

- Cihaz evaporasyon, distilasyon , kristalizasyon, filtrasyon işlemlerinde kullanılabilir olmalıdır.

- Cihaz 5 musluklu olmalıdır.

- Cihaz 100 lt/dk akış hızına sahip olmalıdır.

- Cihazın 1 musluktan hava emiş kapasitesi 10 lt/dk olmalıdır.

- Cihazın nihai vakum değeri -0.098(2KPa) olmalıdır.

- Cihaz 12m yüksekliğe su pompalayabilmelidir.

- Cihaz 57 lt banyo hacmine sahip olmalıdır.

- Cihazın su tankı polietilenden mamul olmalıdır.

- Cihaz gövdesi elektrostatik spray boyalı anti korozif özellikte malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz düşük ses seviyesinde çalışmalı gürültü kirliliği yaratmamalıdır.

- Cihazda sistem emniyeti açısından çek valf ve aşırı akım koruması bulunmalıdır.

- Cihaz 550 W pompa gücüne sahip olmalıdır.

- Cihaz 220 V 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihaz 45 x 35 x 82 cm  (g x d x y) ölçülerinde ve 36 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.