SU JET VAKUM POMPASI

- Cihaz evaporasyon, distilasyon , kristalizasyon, filtrasyon işlemlerinde kullanılabilir olmalıdır.

- Cihaz 2 musluklu olmalıdır.

- Cihaz 60 lt/dk akış hızına sahip olmalıdır.

- Cihazın 1 musluktan hava emiş kapasitesi 10 lt/dk olmalıdır.

- Cihaz 8m yüksekliğe su pompalayabilmelidir.

- Cihaz 15 l banyo hacmine sahip olmalıdır.

- Cihaz anti korozif özellikte malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Cihaz düşük ses seviyesinde çalışmalı gürültü kirliliği yaratmamalıdır.

- Cihazda 2 adet vakum göstergesi bulunmalıdır.

- Cihaz 180 W pompa gücüne sahip olmalıdır.

- Cihaz 220 V 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihaz 40 x 28 x 42 cm ölçülerinde ve 15 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.