DESİKATÖR KABİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz ürünlerin nem kontrolünü gerçekleştirmek amacıyla kullanılmalıdır.

3. Cihazda dahili sıcaklığı ve nemi kolay görüntüleyebilmek amacıyla cihazın kapısının ön kısmında dijital higrometre bulunmalıdır.

4. Cihazın ana gövdesi içerisini kolay görüntüleyebilmek amaçlı şeffaf PMMA olmalıdır. Cihazın çerçevesi alüminyum, rafları paslanmaz çelik olmalıdır.

5. Cihazda raf ayarlama aralıkları 50 mm olmalıdır.

6. Cihaz 207 lt olmalıdır.

7. Cihaz yer tipinde, çift kapılı olmalıdır.

8. Cihazla birlikte 4 adet raf verilmelidir.

9. Cihazda monteli gaz vanası mevcut olup gaz değişimi sağlanabilmelidir.

10. Cihazın iç boyutları 490x460x920 mm olmalıdır.

11. Cihazın dış boyutları 574x535x1070 mm olmalıdır.

12. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

13. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

14. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

22. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   

      karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

