HOMOJENİZATÖR  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz laboratuar kullanımına uygun olmalıdır.

2. Cihaz sıvı ve doku numuneleri için dizayn edilmiş olmalıdır.

3. Cihaz analog faz kontrollü olmalıdır.

4. Cihaz maksimum 27.000 rpm hıza ayarlanabilmelidir ve basamaksız hız ayarı yapılabilmelidir.

5. Cihazın çalışma aralığı 1 ~2500 ml olmalıdır.

6. Cihaz 300W input, 160W output gücünde olmalıdır.

7. Cihazda kullanılacak karıştırma bıçakları paslanmaz çelik ve PTFE olmalıdır.

8. Cihazın motoru aşırı sıcaklığa karşı korumalı olmalıdır.

9. Cihaz ile birlikte dağıtıcı uç ve stand verilmelidir.

10. Cihazın ağırlığı 2.5 kg olmalıdır.

11. Cihazın ölçüleri 60x75x215 mm olmalıdır.

12. Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışmalıdır.

13. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

14. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
15. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik bulunacaktır.

16. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

