ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz genel laboratuar ısıtma işlemleri için uygun olmalıdır.

2. Cihaz analog olmalıdır. Hem ısıtma hem karıştırma görevini birlikte veya tek tek yapabilmelidir

3. Cihazın karıştırma kapasitesi 20 litre olmalıdır.

4. Cihazın karıştırma hızı max. 1500 rpm  olmalıdır..

5. Cihazın sıcaklığı 380°C ye kadar ayarlanabilmelidir.

6. Cihazın ısıtma gücü 600 W olmalıdır.

7. Cihazın ısıtma tablası aside ve kimyasala dayanıklı seramik kaplı olmalıdır.

8. Cihazın ısıtma tablası 180x180 mm ebadında olmalıdır.

9. Cihazın boyutları 206x307x99 mm ( wxdxh ) olmalıdır.

10. Cihazın ağırlığı 3 kg geçmemelidir.

11. Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışmalıdır.

12. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

13. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
14. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

