MEKANİK KARIŞTIRICI TEKNİKŞARTNAMESİ

1. Cihaz laboratuar kullanımına uygun olmalıdır.

2. Cihaz dijital geri besleme kontrollü  olmalıdır.

3. Cihazın zaman, rpm ve güç bar grafik bilgilerini gösteren dijital LCD göstergesi bulunmalıdır.

4. Cihazın hız aralığı 50 ~ 1000 rpm olmalıdır.

5. Cihazın maksimum karıştırma kapasitesi 80 lt olmalıdır.

6. Cihazın karıştırabileceği maksimum viskozite  150,000 mPas olmalıdır.

7. Cihaz 130W input 120W output gücünde olmalıdır.

8. Cihazın maksimum torku 500 Ncm olmalıdır.

9. Cihazın shaft çapı 10 mm olmalıdır.

10. Cihazın çalışabileceği sıcaklık 0-40°C, bağıl nem ise %80 olmalıdır.

11. Cihazın motoru aşırı sıcaklığa ve aşırı yüklemeye karşı korumalı olmalıdır.

12. Cihazda rpm ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı , locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

13. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.
14. Cihazın ağırlığı 4 kg olmalıdır.

15. Cihazın ölçüleri 90x210x130 mm olmalıdır.

16. Cihaz AC 230 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır.
17. Cihaz ile birlikte 1 adet bıçak ve stant verilmelidir.

18. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

19. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

20. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

21. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

