MEKANİK KARIŞTIRICI TEKNİKŞARTNAMESİ

1. Cihaz laboratuar kullanımına uygun olmalıdır.

2. Cihaz dijital geri besleme kontrollü  olmalıdır.

3. Cihazın zaman, rpm ve güç bar grafik bilgilerini gösteren cihazdan bağımsız dijital LCD göstergeli kontrolör ünitesi bulunmalıdır.

4. Cihazın hız aralığı 50 ~ 1000 rpm olmalıdır.

5. Cihazın maksimum karıştırma kapasitesi 50 lt olmalıdır.

6. Cihazın karıştırabileceği maksimum viskozite  100,000 mPas olmalıdır.

7. Cihaz 83W input 75W output gücünde olmalıdır.

8. Cihazın maksimum torku 300 Ncm olmalıdır.

9. Cihazın shaft çapı 10 mm olmalıdır.

10. Cihazın çalışabileceği sıcaklık 0-40°C, bağıl nem ise %80 olmalıdır.

11. Cihazın motoru aşırı sıcaklığa ve aşırı yüklemeye karşı korumalı olmalıdır.

12. Cihazda rpm ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı , locking mode ile bu değerler  kilitlenebilmelidir.

13. Cihaz 99 saat 59 dakika arasında zaman ayarı ve alarm fonksiyonu bulunmalıdır.

14. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

15. Cihazın ağırlığı 3.5 kg olmalıdır.

16. Cihazın ölçüleri 155x180x110 mm olmalıdır.

17. Cihaz AC 230 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır.
18. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

19. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

20. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik bulunacaktır.

21. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

