ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın kapasitesi 1.8 L olmalıdır.

2. Cihaz 65 °C’de sabit ısıtma yapabilmelidir.

3. Cihaz analog kontrollü olmalıdır.

4. Cihazın çalışma frekansı 40 kHz olmalıdır.

5. Cihazda 0~30 dakikaya ayarlanabilen zamanlayıcı olmalıdır.

6. Cihaz iç kısmı paslanmaz çelik, dış kısmı çelik üzerine toz boya olmalıdır.
7. Cihazın tank boyutları 150 x 135 x h100 mm olmalıdır.

8. Cihazın net ağırlığı 2.5 kg olmalıdır.

9. Cihazın HF pik çıkış gücü 75 W olmalıdır.

10. Cihazın ısıtıcı gücü 86 W olmalıdır.

11. Cihazın kapağı ve sepeti bulunmalıdır.

12. Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

13. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

14. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

15. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

16. Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

