ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın kapasitesi 22 L olmalıdır.

2. Cihaz ısıtmalı olmalıdır.

3. Cihazda zamanlayıcı ve sıcaklık analog kontrollü olmalıdır.

4. Cihazın çalışma frekansı 40 kHz olmalıdır.

5. Cihaz ortam sıcaklığından 85 °C’ye kadar ısıtma yapabilmelidir.

6. Cihazın iç kısmı paslanmaz çelikten, dış kısmı çelik üzerine toz boyalı olmalıdır.

7. Cihazın zaman ayarı  0~30 dk arasında yapılabilmelidir.

8. Cihazda ½”NPT drenaj vanası bulunmalıdır.

9. Cihazın tank boyutları 500 x 300 x h150 mm olmalıdır.

10. Cihazın net ağırlığı 11 kg olmalıdır.

11. Cihazın HF pik çıkış gücü 379 W olmalıdır.

12. Cihazın ısıtıcı gücü 275 W olmalıdır.

13. Cihazın kapağı ve sepeti bulunmalıdır.

14. Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

15. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

16. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

17. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

18. Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

