ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır. Sıcaklık, zaman ve çıkış gücü kontrolü sağlanmalıdır.

2. Cihaz FND göstergeye sahip olmalıdır.

3. Cihazın kapasitesi 3.3 L olmalıdır.

4. Cihaz ısıtmalı olmalıdır

5. Cihaz ortam sıcaklığından 80 °C’ye kadar ısıtma yapabilmelidir.

6. Cihaz multi frekans sonikatör gövdeli olmalıdır.

7. Cihazın iç kısmı paslanmaz çelikten, dış kısmı çelik üzerine toz boya olmalıdır.

8. Cihazın zaman ayarı  0~30 dk arasında yapılabilmelidir.

9. Cihazın tank boyutları 240 x 140 x h100 mm olmalıdır.

10. Cihazın net ağırlığı 3.4  kg olmalıdır.

11. Cihazın HF pik çıkış gücü 100 W olmalıdır.

12. Cihazın ısıtıcı gücü 172 W olmalıdır.

13. Cihazın kapağı ve sepeti bulunmalıdır.

14. Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

15. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

16. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

17. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

18. Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

