VORTEX TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz dokunma ile ve sürekli karıştırma modunda çalışabilmelidir.

- Cihaz lastik ayaklarla yere sabitlenmeli bu sayede vibrasyon ve çalışma esnasında hareket minimize edilmiş olmalıdır.

- Cihazla birlikte erlen adaptörü standart olarak verilmelidir.

- Cihazın titreşim hızı 0-3300 rpm arasında olmalıdır.

- Cihazın hız ayarı analog olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3 kg, ölçüleri 160x128x145 mm (GxDxY) olmalıdır.

- ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

- Cihaz 220 Volt 50 Hz ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.